## ресурс
Строительство многоэтажных жилых домов на территории МФЙ "Хавиз Шерозий" в массиве Саттепо дом 23А в г.Самарканде.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
объект - Пожарная сигнализация Блок №1,2,3,4,5.
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость
в базисном уровне
[5 empty] | на.ед.изм. | общая
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1190.4 | 25581.74 | 30452503.296
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: |  | СУМ |  |  | 30452503.296
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 45.934 | 950 | 43637.3
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: |  | СУМ |  |  | 43637.3
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т | 0.0012 | 15402000 | 18482.4
2 |  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.01333 | 650000 | 8664.5
3 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0.033638 | 19375000 | 651736.25
4 |  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 894.98 | 9960 | 8914000.8
5 |  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.255 | 35000 | 8925
6 |  | ГОФРА ТРУБА ДУ16 | М | 2300 | 545 | 1253500
7 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП 34А | ШТ | 272 | 287500 | 78200000
8 |  | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДУ50ММ | М | 50 | 9952 | 497600
9 |  | ИПР-513-10 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ | ШТ | 10 | 26339 | 263390
|  | ИТОГО |  |  |  | 89816298.95
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ |  |  |  | 4490814.9475
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |  | СУМ |  |  | 94307113.8975
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
1 | О | КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ НИЗКОТОКСИЧНЫЙ, СЕЧ.1Х2Х1,5 КПСВВНГ(А)-LSTX | М | 20 | 6954 | 139080
2 | О | КАБЕЛЬ FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 4Х2Х0,52) | М | 100 | 5991 | 599100
3 | О | КАБЕЛЬ КСВВЭ 2Х0,8 | М | 2300 | 3348 | 7700400
|  | ИТОГО: | СУМ |  |  | 8438580
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ: | СУМ |  |  | 126578.7
| ИТОГО ПО КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ: |  | СУМ |  |  | 8565158.7
ОБОРУДОВАНИЕ
1 |  | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ FM 1270 | ШТ | 2 | 185000 | 370000
2 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОПЗ | ШТ | 10 | 573437 | 5734370
3 |  | БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ "С2000-БКИ" | ШТ | 3 | 1697000 | 5091000
4 |  | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М | ШТ | 1 | 1948464 | 1948464
5 |  | ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫЙ | ШТ | 10 | 1570800 | 15708000
6 |  | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В-3А-17АЧ | ШТ | 1 | 185000 | 185000
7 |  | ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС | ШТ | 1 | 5000000 | 5000000
8 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ВЫХОД, 12В | ШТ | 10 | 116438 | 1164380
9 |  | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | ШТ | 10 | 115000 | 1150000
10 |  | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | ШТ | 3 | 768320 | 2304960
|  | ИТОГО |  |  |  | 38656174
|  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ -2% |  |  |  | 773123.48
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: |  | СУМ |  |  | 39429297.48
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | СУМ |  |  | 172797710.6735

## единич
Строительство многоэтажных жилых домов на территории МФЙ "Хавиз Шерозий" в массиве Саттепо дом 23А в г.Самарканде.
(наименование стройки)
Локально-ресурсная ведомость.
(локальная ресурсная смета)
объект - Пожарная сигнализация Блок №1,2.
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
648 | Ц1008-002-02 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: | ШТ | 282
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.68 | 473.76
|  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.16 | 45.12
649 | С | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП 34А | ШТ | 272
650 | С | ИПР-513-10 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ | ШТ | 10
651 | Ц1008-003-01 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 10
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.92 | 79.2
652 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОПЗ | ШТ | 10
653 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 10
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4 | 40
|  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.005 | 0.05
654 |  | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | ШТ | 10
655 | Ц1008-001-06 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 3
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.8 | 14.4
|  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.16 | 0.48
|  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 1.2
656 |  | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | ШТ | 3
657 | Ц1008-003-06 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.76 | 5.76
|  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.174 | 0.174
|  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 2e-05 | 2e-05
|  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.4
658 |  | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В-3А-17АЧ | ШТ | 1
659 | Ц0801-121-1 | АККУМУЛЯТОР | ШТ | 12
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.06 | 24.72
660 |  | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ FM 1270 | ШТ | 2
661 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 1
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4 | 4
|  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.005 | 0.005
662 |  | ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС | ШТ | 1
663 | Ц1008-003-01 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 10
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.92 | 79.2
664 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ВЫХОД, 12В | ШТ | 10
665 | Ц1001-55-8 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 24.2
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.8 | 406.56
|  | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0.00055 | 0.01331
|  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0.00139 | 0.033638
|  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 36.9 | 892.98
666 | С | КАБЕЛЬ КСВВЭ 2Х0,8 | М | 2300
667 | С | КАБЕЛЬ FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 4Х2Х0,52) | М | 100
668 | С | КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ НИЗКОТОКСИЧНЫЙ, СЕЧ.1Х2Х1,5 КПСВВНГ(А)-LSTX | М | 20
669 | С | ГОФРА ТРУБА ДУ16 | М | 2300
670 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 10
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4 | 40
|  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.005 | 0.05
671 |  | ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫЙ | ШТ | 10
672 | С | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДУ50ММ | М | 50
673 | Ц1004-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | ШТ | 3
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 6 | 18
|  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т | 0.0004 | 0.0012
|  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.05 | 0.15
674 |  | БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ "С2000-БКИ" | ШТ | 3
675 | Ц1008-1-6 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4.8 | 4.8
|  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.16 | 0.16
|  | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0.4 | 0.4
676 |  | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М | ШТ | 1

## ВОР
Строительство многоэтажных жилых домов на территории МФЙ "Хавиз Шерозий" в массиве Саттепо дом 23А в г.Самарканде.
(наименование стройки)
Локально-ресурсная ведомость.
(локальная ресурсная смета)
объект - Пожарная сигнализация Блок №1,2.
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
648 | Ц1008-002-02 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: | ШТ | 282
649 | С | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП 34А | ШТ | 272
650 | С | ИПР-513-10 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ | ШТ | 10
651 | Ц1008-003-01 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 10
652 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОПЗ | ШТ | 10
653 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 10
654 |  | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | ШТ | 10
655 | Ц1008-001-06 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 3
656 |  | КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ | ШТ | 3
657 | Ц1008-003-06 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1
658 |  | РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В-3А-17АЧ | ШТ | 1
659 | Ц0801-121-1 | АККУМУЛЯТОР | ШТ | 12
660 |  | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ FM 1270 | ШТ | 2
661 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 1
662 |  | ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС | ШТ | 1
663 | Ц1008-003-01 | ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ | ШТ | 10
664 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ВЫХОД, 12В | ШТ | 10
665 | Ц1001-55-8 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 24.2
666 | С | КАБЕЛЬ КСВВЭ 2Х0,8 | М | 2300
667 | С | КАБЕЛЬ FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E, ВНЕШНИЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ (КСВППЭ-5Е 4Х2Х0,52) | М | 100
668 | С | КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ПАРНОЙ СКРУТКИ НИЗКОТОКСИЧНЫЙ, СЕЧ.1Х2Х1,5 КПСВВНГ(А)-LSTX | М | 20
669 | С | ГОФРА ТРУБА ДУ16 | М | 2300
670 | Ц1004-066-04 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 10
671 |  | ШКАФ КОММУНИКАЦИОННЫЙ | ШТ | 10
672 | С | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДУ50ММ | М | 50
673 | Ц1004-66-6 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ | ШТ | 3
674 |  | БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ "С2000-БКИ" | ШТ | 3
675 | Ц1008-1-6 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1
676 |  | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М | ШТ | 1